RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC

# Service de l’eau potable

# Rapport présenté conformément à l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales

# Contexte

Le présent rapport a pour objet de rassembler et présenter les différents éléments techniques et financiers relatifs au prix et à la qualité du service public d'eau potable pour l'exercice 2015.

Le syndicat intercommunal des eaux du Canton du Bois d’Oingt a été constitué par arrêtés préfectoraux des 2 avril 1942 et 4 juin 1951 entre les 10 communes de BAGNOLS, FRONTENAS, LETRA, MOIRE, OINGT, SAINT-LAURENT D’OINGT, SAINT-VERAND, SAINTE-PAULE, TERNAND et THEIZE.

## Conditions d’exploitation du service

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX FRANCE en vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 1er juin 2005. La durée du contrat est de 14 ans + 6 mois. Il prendra fin le 31 décembre 2019.

Les principaux avenants au contrat sont les suivants :

| Le contrat et ses avenants |
| --- |
| Désignation | Date de prise d'effet | Date d'échéance | Objet |
| Contrat | 01/06/2005 | 31/12/2019 | Affermage |
| Avenant n°01 | 28/10/2005 | 31/05/2015 | Modification des articles 5, 12 et 32.Facturation et l'encaissement effectués par SDEI. |
| Avenant n°02 | 24/03/2010 | 31/12/2019 | Mise en place de la télérelève, nouveau règlement de service, modification du tarif du délégataire et de la durée du contrat initiale. |
| Avenant n°03 | 01/10/2013 | 31/12/2019 | Mise en place de la réforme « construire sans détruire », modification de la rémunération. |

## Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations confiées à la SOCIÉTÉ SUEZ EAU FRANCE sont les suivantes :

| Gestion du service | Application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs |
| --- | --- |
| Gestion des abonnés | Accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client |
| Mise en service | des branchements |
| Entretien | de l'ensemble des ouvrages, de la voirie, des branchements, des canalisations, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des ouvrages de traitement, |
| Renouvellement | des branchements, des canalisations < 6m, des compteurs, des équipements électromécaniques |

La collectivité prend en charge :

| Renouvellement | des canalisations, des clôtures, du génie civil |
| --- | --- |

## Ressources en eau potable et patrimoine du syndicat

L'eau distribuée aux abonnées du syndicat provient intégralement des captages de la nappe alluviale de la Saône à Quincieux et Ambérieux, gérés par le Syndicat Mixte d’Eau Potable de Saône-Turdine, auquel le syndicat adhère depuis 1958.

Cette eau subit un traitement d’élimination du manganèse ainsi qu’une désinfection à l’usine du Jonchay, située à Anse.

Le réseau syndical peut être décrit par les chiffres clés suivants :

- 3 568 clients,

- 311 562 m3 facturés,

- 458 485  m3 d’eau mis en distribution

- 12 réservoirs,

- 4 stations de pompage et un surpresseur

- 180 km de réseau d’eau potable.

# Indicateurs Techniques

## La Population du service

La population concernée par le service est de 7 527 habitants.

## Les Abonnés

| Nombre d'abonnements |
| --- |
| Désignation | 2013 | 2014 | 2015 | N/N-1 (%) |
| Abonnés domestiques et assimilés | 3483 | 3 520 | 3 568 | 1,4% |
| Total | 3483 | 3 520 | 3 568 | 1,4% |

La croissance régulière du nombre d'abonnés se poursuit : + 1,4 % entre 2014 et 2015.

## Les Volumes facturés

Les volumes facturés augmentent : + 3.8% entre 2014 et 2015

| Volumes vendus (m³) |
| --- |
| Désignation | 2013 | 2014 | 2015 | N/N-1 (%) |
| Abonnés domestiques et assimilés | 310 851 | 300 135 | 311 562 | 3,8% |
| Total | 310 851 | 300 135 | 311 562 | 3,8% |

## Les Volumes mis en distribution

| Volumes mis en distribution sur période de relève (m³) |
| --- |
| Désignation | 2013 | 2014 | 2015 | N/N-1 (%) |
| Total volumes eau potable importés (B) | 447 237 | 425 095 | 466 781 | 9,8% |
| Total volumes eau potable exportés (C) | 11 035 | 11 668 | 8 196 | - 29,8% |
| Total volumes mis en distribution (A+B-C) = (D) | 436 202 | 413 427 | 458 585 | 10,9% |

## Les Volumes Consommés

| Volumes eau potable mis en distribution (m³) |
| --- |
| Désignation | 2013 | 2014 | 2015 | N/N-1 (%) |
| Total volumes eau potable importés (B) | 442 464 | 428 763 | 446 591 | 4,2% |
| Total volumes eau potable exportés (C) | 13 863 | 8 004 | 7 541 | - 5,8% |
| Total volumes eau potable mis en distribution (A+B-C) = (D) | 428 601 | 420 759 | 439 050 | 4,3% |

## Les Rendements et indices

| Indice linéaire de pertes (m³/km/j) - Indice linéaire des volumes non comptés (m³/km/j) |
| --- |
| Désignation | 2013 | 2014 | 2015 | N/N-1 (%) |
| Volumes mis en distribution (D) | 436 202 | 413 427 | 458 585 | 10,9% |
| Volumes comptabilisés (E) | 309 058 | 297 031 | 308 086 | 3,7% |
| Volumes consommés autorisés (H) | 327 438 | 315 931 | 327 328 | 3,6% |
| Pertes en réseau (D-H) = (J) | 108 764 | 97 496 | 131 257 | 34,6% |
| Volumes non comptés (D-E) = (K) | 127 144 | 116 396 | 150 499 | 29,3% |
| Linéaire du réseau de distribution (km) (L) | 199,634 | 199,042 | 199,786 | 0,4% |
| Période d'extraction des données (jours) (M) | 365 | 365 | 365 | 0,0% |
| Indice linéaire de pertes (J)/(MxL) | 1,49 | 1,34 | 1,8 | 34,1% |
| Indice linéaire des volumes non comptés (K)/(MxL) | 1,74 | 1,6 | 2,06 | 28,8% |

| Rendement de réseau (%) |
| --- |
| Désignation | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | N/N-1 (%) |
| Volumes consommés autorisés (H) | 0 | 0 | 327 438 | 315 931 | 327 328 | 3,6% |
| Volumes eau potable exportés (C) | 0 | 0 | 11 035 | 11 668 | 8 196 | - 29,8% |
| Volumes eau potable importés (B) | 0 | 0 | 447 237 | 425 095 | 466 781 | 9,8% |
| Rendement de réseau (%) = 100 * (H+C) / (A'-A''+B) | 0 | 0 | 75,7 | 77,1 | 71,9 | - 6,7% |

## Les Compteurs

## Le Bilan des Travaux du syndicat

##### Travaux réalisés par le syndicat

La collectivité a renouvelé 853 ml de canalisations

LETRA « Le Merlier » 398 ml

BAGNOLS « Longchamps » 401+54 ml

##### Travaux réalisés par le délégataire

- 36 branchements neufs réalisés en 2015.

- Renouvellement de 41 branchements dont 37 branchements en plomb.

- Réparation de 6 casses réseau suite à la rupture d’un réducteur de pression au hameau « la Calle » à Theizé.

- renouvellement des portes des réservoirs « le Chatoux » à Ste PAULE et « Charmont » à OINGT.

## Les variations du patrimoine

| Renouvellement sur les installations |
| --- |
| Opération | Dépenses comptabilisées (€) |
| OINGT-RESERVOIR_CHARMONT HS-RVT-renouvellement des 3 portes | 5427,21 |
| LETRA-RESERVOIR_THIERS HS-RVT-renouvellement porte | 2164,9 |
| - | 7 592,11 |

## La Qualité de l’eau

| Statistiques sur les références de qualité et la conformité en distribution |
| --- |
|  |  | Contrôle sanitaire | Surveillance |
| Type | Analyses | Nbr. | Nbr. HR | % Référence | Nbr. NC | % Conformité | Nbr. | Nbr. HR | % Référence | Nbr. NC | % Conformité |
| Bulletin | Microbiologique | 18 | 0 | 100,0% | 0 | 100,0% | 10 | 0 | 100,0% | 0 | 100,0% |
| Bulletin | Physico-chimique | 24 | 0 | 100,0% | 1 | 95,8% | 37 | 0 | 100,0% | 0 | 100,0% |
| Paramètre | Microbiologique | 108 | 0 | 100,0% | 0 | 100,0% | 30 | 0 | 100,0% | 0 | 100,0% |
| Paramètre | Physico-chimique | 612 | 0 | 100,0% | 1 | 99,8% | 94 | 0 | 100,0% | 0 | 100,0% |

## Les indicateurs de performance

| Indicateurs du décret du 2 mai 2007 |
| --- |
| Thème | Indicateur | 2015 | Unité | Degré de fiabilité |
| Caractéristique technique | D101.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis (1) | 7 527 | Nombre | A |
| Caractéristique technique | Nombre d'abonnements | 3 568 | Nombre | A |
| Caractéristique technique | Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) (1) | 199,8 | km | A |
| Tarification | D102.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ | 3,58 | € TTC/m³ | A |
| Indicateur de performance | P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie (2) | 100 | % | A |
| Indicateur de performance | P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques (2) | 83,3 | % | A |
| Indicateur de performance | P104.3 - Rendement du réseau de distribution | 71,9 | % | A |
| Indicateur de performance | P103.2B - Indice de connaissance de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 110 | Valeur de 0 à 120 | A |
| Indicateur de performance | P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés | 2,06 | m³/km/j | A |
| Indicateur de performance | P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau | 1,8 | m³/km/j | A |
| Actions de solidarité et de coopération | Nombre de demandes d'abandons de créances reçues | 5 | Nombre | A |
| Actions de solidarité et de coopération | P109.0 - Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité au titre de l'aide au paiement des factures d'eau des personnes en situation de précarité (1) | 0,0023 | Euros par m³ facturés | A |

# Indicateurs financiers

## Prix du service de l’eau potable

Le prix du service comprend :

- Une partie fixe ou abonnement

- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable

Les volumes sont relevés quotidiennement. Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. Les consommations sont payables au vu du relevé.

Chaque année, l'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part revenant à la collectivité. Ceux-ci découlent des charges du service et sont calculés sur la base de statistiques relatives à l'évolution de l'assiette de facturation.

Les tarifs concernant la part de la LYONNAISE DES EAUX sont révisés semestriellement conformément au contrat d'affermage. Ils sont obtenus par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat. Les prix de base sont établis au 1er janvier 2010.

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

Le service est assujetti à la TVA.

## Le prix de l'eau

### Évolution du tarif de l'eau

| Tarifs au 1er janvier 2016 |
| --- |
|  | Au 1er Janvier 2015 | Au 1er Janvier 2016 |
| Part fixe (€/an/abonné) TTC | 146,01 | 146,29 |
| Part proportionnelle (€/m³) TTC | 280,94 | 283,13 |
| Facture d'eau calculée pour une consommation de 120 m³ TTC | 426,95 | 429,41 |
| Prix moyen TTC du service au m³ pour 120 m³ | 3,56 | 3,58 |
| Coût moyen de l'eau potable TTC (€/jour/famille) | 1,17 | 1,18 |

### Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

## Indicateurs financiers généraux

### Recettes

La recette résultant du prix du service de l’eau potable s'élève à :

|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pour la collectivité | 575 716 € | 463 204 € | 473 670 € |
| Pour l'exploitant | 612 000 € | 614 860 € | 637 810 € |

### Participation à Saône-Turdine

Les frais liés à la livraison d’eau de Saône-Turdine se répartissent comme suit :

- Fonctionnement du syndicat, appelé par Saône-Turdine au prorata de la population des adhérents

- Investissement, correspondant à la couverture des annuités d’emprunts de Saône-Turdine, calculé au prorata des volumes livrés moyens de pointes, lissés sur trois ans

|  | Fonctionnement ST | Investissement ST | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Année 2015 | 13 383.82 | 51 809.55 | 65 648.37 |

### État de la dette

L'état de la dette au 1er janvier 2015 fait apparaître les valeurs suivantes :

|  | 1er janvier 2012 | 1er janvier 2013 | 1er janvier 2014 | 1er janvier 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Encours | 33 287.16 | 69 771.56 | 62 825.58 | 73 883.10 |

L’annuité de la dette par abonné s’élève à : 20.70 € soit 9.81 € par habitants

### Amortissements réalisés

|  | 1er janvier 2012 | 1er janvier 2013 | 1er janvier 2014 | 1er janvier 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotation aux amortissements | 172 480.38 | 203 046.24 | 202 563.26 | 263 291.20 |

### Travaux engagés par la collectivité en cours de l’exercice

|  | Montant des travaux | Subventions accordées |
| --- | --- | --- |
| Renouvellement canalisations 2014 | 510 000 € HT 612 000 € TTC | 51 000 € Agence de l’eau |
| Renouvellement canalisation 2015 | 340 000 € HT 408 000 € TTC | 68 000 € Agence de l’eau |